4.2.9 保温厚度计算要求

示范快推广房内设备的保温厚度依据 GB50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》 中的保温厚度计算公式，计算其保温层实际表面温度如下：

公式

- 热损失量公式：

Q=T0-TaD22λ1lnD1D0+D22λ2lnD2D1+1as

- 绝热层表面温度公式：

Ts=Ta+Qas

- 双层绝热层间温度公式：

Tc=λ1T0lnD2D1+λ2TslnD1D0λ1lnD2D1+λ2lnD1D0

- 辐射换热系数公式：

ar=5.669ϵTs-Ta273+Ts1004-273+Ta1004

- 对流传热系数公式：

ac=0.08D1+4.2W0.618D10.382

- 表面放热系数公式：

as = ar + ac

符号说明表

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q | 以每平方米外表面积表示的热损失量 | W/㎡ |
| Ta | 环境温度（设定为 40℃） | ℃ |
| D0 | 设备或管道外径 | m |
| D1 | 内层绝热层外径 | m |
| D2​ | 外层绝热层外径 | m |
| λ1 | 内层保温材料导热系数 | W/(m·°C) |
| λ2 | 外层保温材料导热系数 | W/(m·°C) |
| T0 | 运行时介质温度（设备外壁温度） | ℃ |
| Ts | 绝热层表面温度 | ℃ |
| Tc | 双层绝热层间温度 | ℃ |
| as | 保温结构表面放热系数 | W/(m·°C) |
| ac | 表面对流换热系数 | W/(m·°C) |
| ar | 表面辐射换热系数 | W/(m·°C) |
| W | 风速修正系数 | 无单位 |